## Slide 1
Электроустановочные изделия

## Slide 2: 01
СЕРИЯ KVARTA

## Slide 3: Серия KVARTA
Классический дизайн
Востребован различными категориями потребителей
Проверено временем
Надежность на годы вперед
Широкая сфера применения
Установка в квартирах, загородных домах, офисных и производственных помещениях
Цветовые решения
Белый
Кремовый
Технические характеристики
Тип монтажа
скрытый
Цвет
белый, кремовый
Максимальное напряжение
250/50 Гц
Номинальный ток для выключателей
10 А
Способ крепления
Номинальный ток для розеток
16 А
Сечение подключаемых проводов
до 2,5 мм²
Степень защиты
IP20
винты и распорные лапки
Notes: Классический дизайн, проверенный временем и востребованный различными категориями потребителей, позволяет устанавливать изделия серии «КВАРТА»
в квартирах, загородных домах, офисных и производственных помещениях.
Технические характеристики:
• Тип монтажа: скрытый
• Цвет: белый, кремовый
• Максимальное напряжение: 250/50 Гц
• Степень защиты: IP20
• Номинальный ток для выключателей: 10 А
• Номинальный ток для розеток: 16 А
• Способ крепления: винты и распорные лапки
• Сечение подключаемых проводов: до 2,5 мм²

## Slide 4: Серия KVARTA
Ассортиментная линейка
Выключатели
Рамки
Механизм выключателя и розетки изготовлен из ударопрочного АБС-пластика и керамики, не поддерживающих горение. Выключатели рассчитаны на рабочий ресурс не менее 40 000 циклов включений/выключений
Жесткий металлический суппорт с оцинкованным покрытием
Контактная группа медно-латунная
Универсальные шляпки винтов под крестовую и шлицевую отвертки
Возможность установки в 1 пост до 4 изделий по горизонтали и вертикали
Розетки
Информационные розетки
23
типа механизмов
Notes: Механизм выключателя и розетки изготовлен из ударопрочного АБС-пластика и керамики, не поддерживающих горение. Выключатели рассчитаны на рабочий ресурс не менее 40 000 циклов включений/выключений
Жесткий металлический суппорт с оцинкованным покрытием.
Контактная группа медно-латунная.
Универсальные шляпки винтов под крестовую и шлицевую отвертку.
Возможность установки в 1 пост до 4 изделий по горизонтали и вертикали.
Ассортиментная линейка:
23 типа механизмов
Выключатели
Розетки
* Степень защиты IP44
Информационные розетки
Рамки

## Slide 5: 02
СЕРИЯ Vega

## Slide 6: Серия Vega
Ассортиментная линейка
10 типов механизмов
Эстетика и порядок
Скрытый монтаж позволяет сохранить чистые линии стен
Единое решение для всех объектов
Подходит для квартир, загородных домов, офисов и производств
Лаконичный дизайн
Розетки и выключатели, подчеркивающие, а не нарушающие ваш стиль
Технические характеристики
Тип монтажа
скрытый
Цвет
белый
Максимальное напряжение
250/50 Гц
Номинальный ток для выключателей
10 А
Способ крепления
винты и распорные лапки
Номинальный ток для розеток
10 A и 16 А
Сечение подключаемых проводов
до 2,5 мм²
Степень защиты
IP20
Notes: Электроустановочные изделия скрытого монтажа включают в себя розетки и выключатели, которые хорошо впишутся в любой интерьер квартир, загородных домов, офисных и производственных помещений.
Технические характеристики:
• Тип монтажа: скрытый
• Цвет: белый
• Максимальное напряжение: 250/50 Гц
• Степень защиты: IP20
• Номинальный ток для выключателей: 10 А
• Номинальный ток для розеток: 10 А и 16 А
• Способ крепления: винты и распорные лапки
• Сечение подключаемых проводов: до 2,5 мм²
Ассортиментная линейка: 10 типов механизмов

## Slide 7: 03
СЕРИЯ oktaVa

## Slide 8: Серия oktaVa
Технические характеристики
Тип монтажа
открытый
Стабильность функционирования
Надежная эксплуатация благодаря продуманной конструкции
Экономия на монтаже
Максимально простая и быстрая установка
Универсальный дизайн
Легко монтировать розетки и выключатели на любую поверхность
Цвет
белый, кремовый,
дуб, сосна
Максимальное напряжение
250/50 Гц
Номинальный ток для выключателей
10 А
Способ крепления
винтовой
Номинальный ток для розеток
16 А
Сечение подключаемых проводов
до 2,5 мм²
Степень защиты
IP20
Цветовые решения
Белый
Кремовый
Сосна
Дуб
Notes: Лаконичный дизайн и универсальная конструкция позволяют легко монтировать розетки и выключатели на любую поверхность, делая процесс монтажа максимально простым.
Технические характеристики:
• Тип монтажа: открытый
• Цвет: белый, кремовый, сосна, дуб
• Максимальное напряжение: 250/50 Гц
• Степень защиты: IP20
• Номинальный ток для выключателей: 10 А
• Номинальный ток для розеток: 16 А
• Способ креплени: явинтовой
• Сечение подключаемых проводов: до 2,5 мм²

## Slide 9: Серия oktaVa
Ассортиментная линейка
Выключатели
Корпус выключателя и розетки изготовлен из ударопрочного АБС-пластика, не поддерживающего горение
Каждая розетка и выключатель поставляются в комплекте с задней стенкой, которая является и монтажной пластиной, служит надежной защитой от попадания пыли и иных посторонних предметов
Боковые стенки имеют готовую перфорацию для ввода провода или кабель-канала
Универсальные шляпки винтов под крестовую и шлицевую отвертки
Специальные отверстия под отвертку для демонтажа без повреждения накладки
Розетки
Информационные розетки
18
типов механизмов
Notes: Корпус выключателя и розетки изготовлен из ударопрочного АБС-пластика, не поддерживающего горение.
Каждая розетка и выключатель поставляются в комплекте с задней стенкой, которая является и монтажной пластиной, служит надежной защитой от попадания пыли и иных посторонних предметов.
Боковые стенки имеют готовую перфорацию для ввода провода или кабель-канала.
Универсальные шляпки винтов под крестовую и шлицевую отвертку.
Специальные отверстия под отвертку для демонтажа без повреждения накладки.
Ассортиментная линейка:
18 типов механизмов
Розетки
Информационные розетки
Выключатели

## Slide 10: 04
СЕРИЯ aQUATIC

## Slide 11: Серия aQUATIC, IP54
Защита от влаги и пыли
Эффективная работа в условиях высокой влажности и запыленности
Уличная эксплуатация
Установка на улице под навесом, защищающим от прямого попадания влаги
Для сложных помещений
Идеальное решение для мастерских, гаражей и производств
Цветовое решение, практичное в эксплуатации
Технические характеристики
Тип монтажа
открытый
Цвет
серый
Максимальное напряжение
250/50 Гц
Номинальный ток для выключателей
10 А
Способ крепления
винтовой
Номинальный ток для розеток
16 А
Сечение подключаемых проводов
до 2,5 мм²
Степень защиты
IP54
Notes: Серия предназначена для организации электроснабжения в условиях высокой влажности, в пыльных помещениях, мастерских, гаражах, а также на улице при установке под навесом, защищающим от прямого попадания осадков.
Технические характеристики:
• Тип монтажа: открытый
• Цвет: серый
• Максимальное напряжение: 250/50 Гц
• Степень защиты: IP54
• Номинальный ток для выключателей: 10 А
• Номинальный ток для розеток: 16 А
• Способ крепления: винтовой
• Сечение подключаемых проводов: до 2,5 мм²

## Slide 12: Серия aQUATIC, IP54
Ассортиментная линейка
Выключатели
Корпус из поликарбоната — ударопрочный, не поддерживающий горение
2 герметичных сальника под разный диаметр кабеля в комплекте
Увеличенное внутреннее пространство для удобства монтажа
Латунная контактная группа обеспечивает долговечность изделия
Подпружинивающая скоба обеспечивает плотный, надежный контакт
Простой и удобный монтаж на любую поверхность
Компактный размер изделия
Розетки
6
типов механизмов
Notes: Корпус выключателя и розетки изготовлен из ударопрочного АБС-пластика, не поддерживающего горение.
Каждая розетка и выключатель поставляются в комплекте с задней стенкой, которая является и монтажной пластиной, служит надежной защитой от попадания пыли и иных посторонних предметов.
Боковые стенки имеют готовую перфорацию для ввода провода или кабель-канала.
Универсальные шляпки винтов под крестовую и шлицевую отвертку.
Специальные отверстия под отвертку для демонтажа без повреждения накладки.
Ассортиментная линейка:
18 типов механизмов
Розетки
Информационные розетки
Выключатели

## Slide 13: СДЕЛАНО ПО ДЕЛУ